## DPGF
| MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DU 3ème AGE ET DU CIMETIERE | [6 empty] | Lot n°6 ELECTRICITE / CHAUFFAGE / VENTILATION
04/06/2019
Niveau | Code | Titre / Descriptif | Unité | Qté | PU H.T. | Total H.T. | Variante | Taux TVA | Taux TVA valide | Ouvrage 9 totalisé | Taux validé des ouvrages 9 totalisés (pour récap du lot)
2 | Lot n°6 | ELECTRICITE / CHAUFFAGE / VENTILATION
3 | 6.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
4 | 6.2.1 | Installation de chantier
9 | 6.2.1.1 |  | ENS | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
4.& | 6.2.1 | Total du sous-chapitre Installation de chantier |  |  |  | 0
4 | 6.2.2 | Neutralisation
9 | 6.2.2.1 |  | ENS | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
4.& | 6.2.2 | Total du sous-chapitre Neutralisation |  |  |  | 0
4 | 6.2.3 | Circuit terre / Protection des personnes
9 | 6.2.3.1 |  | ENS | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
4.& | 6.2.3 | Total du sous-chapitre Circuit terre / Protection des personnes |  |  |  | 0
4 | 6.2.6 | Appareillage
5 | 6.2.6.2 | Appareillage de commande
9 | 6.2.6.2.1 | Interrupteur simple allumage étanche | U | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
9 | 6.2.6.2.2 | Interrupteur va-et-vient étanche | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
9 | 6.2.6.2.3 | PC 2x10 / 16A+T étanche | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
9 | 6.2.6.2.4 | PC 2x10 / 16A+T double étanche | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.6.2 | Total du sous-chapitre Appareillage de commande |  |  |  | 0
5 | 6.2.6.3 | Radiateurs
9 | 6.2.6.3.1 |  | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.6.3 | Total du sous-chapitre Radiateurs |  |  |  | 0
4.& | 6.2.6 | Total du sous-chapitre Appareillage |  |  |  | 0
4 | 6.2.7 | Eclairage des locaux
5 | 6.2.7.2 | Luminaires
9 | 6.2.7.2.1 | Type IDELUM, Led Panel 66 ou techniquement et esthétiquement équivalent | U | 5 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.7.2 | Total du sous-chapitre Luminaires |  |  |  | 0
4.& | 6.2.7 | Total du sous-chapitre Eclairage des locaux |  |  |  | 0
4 | 6.2.8 | Eclairage de sécurité
5 | 6.2.8.2 | Mise en conformité de l'éclairage de sécurité existant
9 | 6.2.8.2.1 |  | FT | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.8.2 | Total du sous-chapitre Mise en conformité de l'éclairage de sécurité existant |  |  |  | 0
5 | 6.2.8.3 | Blocs autonomes éclairage de sécurité
9 | 6.2.8.3.1 |  | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.8.3 | Total du sous-chapitre Blocs autonomes éclairage de sécurité |  |  |  | 0
5 | 6.2.8.4 | Blocs d'ambiance
9 | 6.2.8.4.1 |  | U | 3 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.8.4 | Total du sous-chapitre Blocs d'ambiance |  |  |  | 0
5 | 6.2.8.5 | Diffuseur de l'alarme lumineux
9 | 6.2.8.5.1 |  | U | 1 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.8.5 | Total du sous-chapitre Diffuseur de l'alarme lumineux |  |  |  | 0
5 | 6.2.8.6 | Déclencheurs manuels
9 | 6.2.8.6.1 |  | U | 2 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
5.& | 6.2.8.6 | Total du sous-chapitre Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
4.& | 6.2.8 | Total du sous-chapitre Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
4 | 6.2.9 | Alimentations diverses
9 | 6.2.9.1 | Alimentation 230V + T en câble R2V 3G2.5mm² | U | 4 |  |  | Totalisé | 20% | TRUE | TRUE | 20%
9.&
4.& | 6.2.9 | Total du sous-chapitre Alimentations diverses |  |  |  | 0
3.& | 6.2 | Total du chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0
2.& | Lot n°6 | Total du lot ELECTRICITE / CHAUFFAGE / VENTILATION
|  | Total HT : |  |  |  | 0
|  | Total TVA : |  |  |  | 0
|  | Total TTC : |  |  |  | 0

## Page de garde
MAITRE D'OEUVRE : ATELIER THIERRY DUBUC 730 Montée du Plâtre 38590 BRION Tél : 04 76 93 45 60
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DU 3ème AGE ET DU CIMETIERE
38470 CHASSELAY
MAITRE D'OUVRAGE : Mairie de CHASSELAY 107 rue de la Mairie 38470 CHASSELAY
Lot n°6
ELECTRICITE / CHAUFFAGE / VENTILATION
Dossier
|  | Date | 04/06/2019
Phase
Indice
D.P.G.F.

## Paramètres
| Paramètres |  |  | v1.3
1. | Titre du document : | D.P.G.F.
2. | Titre du dossier : | MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DU 3ème AGE ET DU CIMETIERE
3. | Code du dossier :
4. | Code du lot : | Lot n°6
5. | Titre du lot : | ELECTRICITE / CHAUFFAGE / VENTILATION
6. | Date de valeur du lot : | 04/06/2019
7. | Phase :
8. | Indice :
9. | Taux de TVA utilisés par le récapitulatif : | 19.6% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 20% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10 | Rue du dossier
11 | Code postal et ville du dossier | 38470 CHASSELAY
12 | Parcelle du dossier